ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПАТЕНТЫ. СЕРТИФИКАТЫ. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ. СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ.

Автоматизированные комплексы для функциональной экспресс-диагностики состояния функциональных систем организма: спондилосистемы МедискринТМ «Павлина». Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 29/230512980063-00 от 15.03.2000 года. (Фирма – разработчик и изготовитель ЗАО «НСТ», Россия) и другие. Изобретение «Способ диагностики функционального состояния организма» подтверждено патентом РФ (Российское агентство по патентам и товарным знакам. Роспатент) № 2076689 от 10 апреля 1997 г. Изобретение «Способ диагностики функционального состояния позвоночника» подтверждено патентом РФ (Российское агентство по патентам и товарным знакам. Роспатент) № 2156107 от 20 сентября 2000 г. На применение диагностического биосканирующего прибора – устройства для диагностики функционального состояния организма - интеллектуального измерительного сенсора - получен патент РФ (Российское агентство по патентам и товарным знакам. Роспатент) № 2142251 от 8 апреля 2000 года на изобретение «Устройство для диагностики функционального состояния организма». На применение автоматизированного комплекса функциональной диагностики состояния функциональных систем организма МедискринТМ получен сертификат соответствия №РОСС Ru. ИМО.4.ВО1974. №3989215* (Орган сертификации медицинских изделий АНО «ЦСМИ ВНИИМП» №РОСС Ru. 0001.11 ИМО4). На применение программного обеспечения «Павлина» для диагностики состояния спондилосистемы и функциональных висцеральных систем организма к комплексу функциональной экспресс-диагностики МедискринТМ «Павлина» получено свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ № 2001610435 от 17.04.2001 года (Российское агентство по патентам и товарным знакам. Роспатент). Комплекс функциональной экспресс-диагностики МедискринТМ «Павлина» состоит из измерительного прибора, к которому своим кабелем подключён индифферентный электрод, интерфейсного кабеля для подключения к последовательному порту ПК и программы «Павлина» для ПК, которая должна быть инсталлирована с установочного компакт-диска.

ВЕРНУТЬСЯ К «ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ»

ЗНАЧОК В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЭКРАНА МОНИТОРА!

Х