ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Пациент располагается на кушетке в положении лёжа на животе. Перед измерением необходимо объяснить пациенту цель обследования. Диагностика осуществляется путём измерения репрезентативных СБАСКЗ. Для проведения электроспондилографического обследования используют 12 пар симметричных СБАСКЗ, в проекции которых находятся сочувственные БАТ основных классических проекционных линий, расположенных на проекционной линии мочевого пузыря в паравертебральной области кнаружи от промежутка между соответствующими остистыми отростками позвонков на 1,5 цуня латеральнее от позвоночной линии (linea vertebralis), проходящей по остистым отросткам на уровне соответствующих ПДС. Для удобства СБАСКЗ присвоены буквенные обозначения «А», которые соответствуют: А (А') CБАСКЗ; ПДС. А 1 (А1'); ПДС Th III – Th IV. А 2 (А2'); ПДС Th IV – Th V. А3 (А3'); ПДС Th V – Th VI. A 4 (А4'); ПДС Th IX– Th X. A 5 (А5'); ПДС Th X - Th XI. A 6 (А6'); ПДС Th XI - Th XII. A 7 (А7'); ПДС Th XII – L I. A 8 (А8'); ПДС L I – L II. A 9 (А9'); ПДС L II – L III. A 10 (А10'); ПДС L IV – L V. A 11 (А11'); ПДС S I - S II. A 12 (А12'); ПДС S II – S III. Буквенные обозначения БАТ (ШУ-пунктов) даны по международной акупунктурной номенклатуре (сочувственная точка BL13 фэй-шу меридиана лёгких LU I) и по французской номенклатуре), широко используемой в России (сочувственная точка V13 фэй-шу меридиана лёгких (P) I) и далее соответственно по вышеупомянутым номенклатурам (Таблица №1). Измерение показателей ЭП проводят сверху вниз, начиная с верхнего грудного отдела на уровне ПДС Th3-Th4, справа налево, симметрично. Для ориентирования в остистых отростках необходимо иметь в виду следующие анатомические ориентиры. Наивысший видимый под кожей позвонок есть VII шейный; это определение более правильно, чем обычно употребляемое определение VII шейного позвонка, как наиболее выстоящего, потому что наиболее выстоящим позвонком является не VII шейный, а I грудной; при сильном наклонении головы кпереди может наблюдаться резкое выстояние VI шейного позвонка. Линия, соединяющая нижние углы обеих лопаток, пересекает позвоночник на уровне VII грудного позвонка. Линия, соединяющая вершины обоих подвздошных гребней (cristae iliacae), пересекает позвоночник на уровне четвертого поясничного позвонка (или промежутками между III и IV). Как известно длина спинного мозга меньше длины полости позвоночного канала; поэтому сегменты спинного мозга лежат несколько выше, чем соответствующие им по счету позвонки. Это несоответствие между сегментами спинного мозга и позвонками неодинаково в различных отделах. В шейном отделе сегменты лежат на один позвонок выше соответствующего им по счету позвонка, в верхнем грудном отделе - на 2, в нижнем грудном отделе (X, XI, ХII сегменты) - на 3. Другими словами, для того чтобы найти, на уровне какого позвонка находится данный сегмент спинного мозга из обозначающего его числа надо вычесть 1, если это шейный или верхний грудной отдел, 2 - если это грудной, и 3 - если это один из самых нижних грудных сегментов (X, XI, XII). Поясничные сегменты лежат на уровне X, XI и отчасти XII грудных позвонков; крестцовые сегменты - на уровне XII грудного и отчасти I поясничного. Книзу от I поясничного позвонка спинной мозг не продолжается: начиная с верхнего края II поясничного позвонка, в полости позвоночного канала находятся лишь корешки поясничных и крестцовых нервов, которые погружены в спинномозговую жидкость, выполняющую полость мешка из dura mater и arachnoidea; корешковые волокна названных нервов постепенно выходят через соответствующие межпозвоночные отверстия. Нижний конец мешка durae matres оканчивается на уровне II крестцового отверстия. Расположение паравертебральных точек: - на уровне шейного отдела позвоночника - вдоль линии отстоящей на ширину большого пальца латеральнее задне-срединной линии шеи. - на уровне грудного отдела позвоночника - вдоль паравертебральной линии, латеральнее от линии остистых отростков на 2-3 см. - на уровне пояснично-крестцового отдела позвоночника - вдоль паравертебральной линии, латеральнее от линии остистых отростков на 2-3 см. Позвоночная линия (linea vertebralis) проходит по остистым отросткам. Околопозвоночная линии, правая и левая (linea paravertebralis dextra et sinistra). Ниже, в таблице №1, приведены объяснения и описание топографии СБАСЗ, которые используются в качестве репрезентативных кожных зон при ЭСГ. Таблица №1. Спондилогенные кожные зоны (СКЗ) А на уровне позвоночных двигательных сегментов (ПДС).; Топография сочувственных БАКЗ (БАТ) на меридиане мочевого пузыря. Справа А1 и слева А1' - на уровне ПДС ThIII-ThIV.; Сочувственная БАТ BL (V) 13 фэй-шу меридиана лёгких LU (P) I. Расположение: кнаружи от промежутка между остистыми отростками ThIII-ThIV на 1,5 цуня.. Справа А2 и слева А2' – на уровне ПДС ThIV-ThV.; Сочувственная БАТ BL (V)14 цзюе-инь-шу меридиана перикарда HC(МС) IX. Расположение: кнаружи от промежутка между остистыми отростками ThIV-ThV на 1,5 цуня.. Справа А3 и слева А3' – на уровне ПДС ThV-ThVI.; Сочувственная БАТ BL (V) 15 синь-шу меридиана сердца HT (C) V. Расположение: кнаружи от промежутка между остистыми отростками ThV-ThVI на 1,5 цуня.. Справа А4 и слева А4' – на уровне ПДС ThIX-ThX.; Сочувственная БАТ BL (V) 18 гань - шу меридиана печени LIV (F) XII. Расположение: кнаружи от промежутка между остистыми отростками ThIX-ThX на 1,5 цуня.. Справа А5 и слева А5' – на уровне ПДС ThX-ThXI.; Сочувственная БАТ BL (V) 19 дань-шу меридиана желчного пузыря GB (VB) XI. Расположение: кнаружи от промежутка между остистыми отростками ThX-ThXI на 1,5 цуня.. Справа А6 и слева А6' – на уровне ПДС ThXI-ThXII.; Сочувственная БАТ BL (V) 20 пи-шу меридиана селезёнки-поджелудочной железы SP (RP) IV. Расположение: кнаружи от промежутка между остистыми отростками ThXI-ThXII на 1,5 цуня.. Справа А7 и слева А7' - на уровне ПДС ThXII-LI.; Сочувственная БАТ BL (V) 21 вэй-шу меридиана желудка ST (E) III. Расположение: кнаружи от промежутка между остистыми отростками ThXII- LI на 1,5 цуня.. Справа А8 и слева А8' - на уровне ПДС LI-LII.; Сочувственная БАТ BL (V) 22 сан-цзяо-шу меридиана трёх обогревателей TH (TR) X. Расположение: кнаружи от промежутка между остистыми отростками LI-LII на 1,5 цуня.. Справа А9 и слева А9' – на уровне ПДС LII-LIII.; Сочувственная БАТ BL (V) 23 шэнь-шу меридиана почек KI (R) VIII. Расположение: кнаружи от промежутка между остистыми отростками LII-LIII на 1,5 цуня.. Справа А10 и слева А10' – на уровне ПДС LIV-V.; Сочувственная БАТ BL (V) 25 да-чан-шу меридиана толстой кишки LI (GI) II. Расположение: кнаружи от промежутка между остистыми отростками LIV-LV на 1,5 цуня.. Справа А11 и слева А11' – на уровне ПДС SI-SII.; Сочувственная БАТ BL (V) 27 сяо-чан-шу меридиана тонкой кишки SI (IG) VI. Расположение: кнаружи от промежутка между остистыми отростками SI-SII на 1,5 цуня.. Справа А12 и слева А12' - на уровне ПДС SII-SIII.; Сочувственная БАТ BL (V) 28 пан-гуан-шу меридиана мочевого пузыря BL (V) VII. Расположение: кнаружи от промежутка между остистыми отростками SII-SIII на 1,5 цуня.. Таким образом, отличие предлагаемого метода ЭСГ от других методов диагностики состоит в методологическом подходе: - к клинико-физиологической оценке функционального состояния спондилосистемы по СБАСКЗ на уровне отдельных ПДС как к единой биофункциональной системе в соответствии с функциональными взаимосвязями ПДС; - к определению новых СБАСКЗ; - к выявлению спондилогенных заболеваний, вертебрально-базилярной дисфункции и спондилогенных висцеропатий, проявляющиеся изменением ЭП кожных зон при возникновении ФБ ПДС. Проведение функциональных проб по оценке «восстановительных резервов» спондилосистемы. На сегодняшний день среди современных диагностических методов, основанных на измерении биофизических параметров, электродиагностика спондилосистемы является наиболее удобным в практическом применении. На основании многолетнего опыта мы пришли к выводу, что практическая ценность метода ЭСГ заключается не в простом получении данных, определяющих величину патологического отклонения электропроводимости отдельных кожных зон, а в объективизации функциональных характеристик спондилосистемы при различных формах клинической патологии. Анализ данных исследований показывает, что диагностика по методу ЭСГ даёт устойчивые и статистически надёжные результаты. Одним из критериев эффективности проводимого лечения, по нашему мнению, является увеличение «воспроизводимых кожных зон» (воспроизводимая кожная зона – это кожная зона, при многократном измерении которой получаются результаты с отклонением «плюс» - «минус» 2,0 (единицы), что говорит о функциональных компенсаторно-адаптивных возможностях организма, находящихся в диапазоне нормативных характеристик. Чем ниже «истощение» электрометрических показателей кожных зон и больше показателей «электрометрической стабильности в нормативном диапазоне» в измеряемых кожных зонах, тем выше резервные возможности спондилосистемы в поддержании гомеостаза. В связи с тем, что показатели измерений зависят от многих факторов, заключение о функциональном состоянии спондилосистемы по данным одного обследования даёт возможность оценить функцию позвоночной системы без её «резервных возможностей». С позиций теории функциональных систем П.К. Анохина организм человека представляет собой единую биофункциональную саморегулирующуюся систему. В ответ на нарушение физиологического равновесия в спондилосистеме организм «включает» ответную реакцию других функциональных систем, направленных на восстановление функции ПДС с ФБ, «повреждённой» функциональной спондилосистемы и на поддержание гомеостаза. А восстановительная функция организма зависит, прежде всего, от его компенсаторных резервов как всех функциональных систем, так и каждой в отдельности. О восстановительной способности спондилосистемы можно судить по её компенсаторно-адаптивным, микрогемоциркуляторным и защитным резервам. Микрососудистый компонент кожи имеет довольно своеобразное и сложное строение. Необходимо отметить главные его особенности, которые имеют отношение к формированию функционального элемента кожи. Известно, что микроциркуляторная единица является основным компонентом функционального элемента любого органа. Важными при диагностических обследованиях являются особенности «микрогемоциркуляторной единицы» кожи как интегральной части функционального элемента. Исходным строительным блоком всякой микрогемоциркуляторной сети служит «микрогемоциркуляторная единица», которая включает: а) мельчайший артериальный кровеносный сосуд, способный реагировать на факторы как местной, так и центральной регуляции; б) сосуды-обменники (капилляры); в) мельчайшие венозные сосуды, собирающие кровь из соответствующих сосудов-обменников (Чернух А.М. и др., 1975). «Микрогемоциркуляторная единица» рассматривается как элементарный источник тканевого питания, вокруг которого формируется «органно-тканевой функциональный элемент», как он понимается А.М. Чернухом (1976). При изменении положения тела оценивают защитные возможности ПДС и спондилосистемы по перераспределению функциональной нагрузки на отделы позвоночного столба. В зависимости от защитных резервов ПДС, где имелись (или имеются) функциональные блокады можно судить о восстановлении функции спондилосистемы. Следует обратить внимание, что состояние СБАСКЗ отражает состояние организма, как действующей динамичной биофункциональной системы, и поэтому, проводя серию измерений, отображая результаты на диаграммах и рассчитывая интегральные коэффициенты, получаем функциональное состояние отдельных ПДС и спондилосистемы в целом на данный момент. Так как это взаимодействие подвержено суточным, сезонным и другим ритмам, не следует ожидать стабильности показаний. Но это не препятствует получению общей картины функционального состояния отдельных ПДС и спондилосистемы. Так, необходимо помнить при измерении, что нарушение целостности кожи в области измерения (раны, экземы, микротрещины и др.) вызывает резкое увеличение электрической проводимости кожной зоны, но не изменяет её направленность и диагностическую ценность! При проведении обследования необходимо учитывать, что на результаты измерений влияет ряд факторов: - психоэмоциональное состояние пациента в момент проведения обследования (с учётом перенесенного накануне стресса); - физическая нагрузка перед обследованием; - душ, баня, сауна перед обследованием; - приём медикаментов перед обследованием.

ВЕРНУТЬСЯ К «ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ»

ЗНАЧОК В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЭКРАНА МОНИТОРА!

Х