ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Таблица № 1 Диагностические параметры электроспондилографии при нарушениях функции спондилосистемы (экспресс-диагностика по сочувственным биологически активным спондилогенным кожным зонам) Заболевания спондилосистемы; Чувстви- тельность; Специфич- ность; общая точность. Заболевания позвоночного столба; 96,5%; 50,2%; 94,1%. Вертебрально-базилярная болезнь; 95,7%; 49,3%; 93,5%. Заболевания периферической нервной системы; 96,8%; 50,5%; 94,5%.

Диагностические параметры электроспондилографии Таблица № 2 Параметр; Определение. чувствительность; Отношение истинно положительных результатов к сумме истинно положительных и ложноотрицательных результатов (параметр характеризует процент выявления больных с помощью метода ЭСГ среди контингента лиц, болезнь которых установлена клиническими исследованиями; 96,8%. Специфичность; Отношение истинно отрицательных результатов к сумме ложноположительных и истинно отрицательных результатов (параметр характеризует процент выявления здоровых лиц с помощью метода ЭСГ среди контингента лиц, определяемого при клинических исследованиях как здоровые); 50,5%. Общая точность; Отношение истинно положительных и отрицательных результатов ко всем вариантам результатов; 97,6%.

Точность диагностики с применением метода ЭСГ и ЭПД (И. Накатани) Таблица № 3 ЭСГ; ЭПД (И. Накатани). Заболевания позвоночного столба; 98,5%; 84,5%. Вертебрально-базилярная недостаточность; 97,8%; 82,8%. Заболевания периферической нервной системы; 98,3%; 78,5%.

ВЕРНУТЬСЯ К «ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ»

ЗНАЧОК В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЭКРАНА МОНИТОРА!

Х