ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА ЭЛЕКТРОСПОНДИЛОГРАФИИ

Показания Электроспондилография предназначена: - для оценки функционального состояния позвоночного столба и позвоночной системы; - динамического наблюдения за состоянием здоровья; - определения электрической проводимости кожных зон на уровне позвоночных двигательных сегментов; - составления индивидуальной схемы лечения, в том числе, методом мануальной терапии и рефлексотерапии; - оценки эффективности лечения; - массового диспансерного обследования населения; - для повторных периодических (1 раз в 3 месяца) обследований пациентов «группы риска» с целью контроля динамики развития функциональных нарушений при заболевании позвоночника. Противопоказания Проведение электроспондилографии противопоказано: - при наличии у пациента имплантированного кардиостимулятора; - пациенту, находящемуся в состоянии острого психического возбуждения, алкогольного и наркотического опьянения; - при повреждённой коже у пациента в околопозвоночной зоне. - относительным противопоказанием можно считать повышенную чувствительность к электрическому току.

ВЕРНУТЬСЯ К «ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ»

ЗНАЧОК В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЭКРАНА МОНИТОРА!

Х