ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Результаты обследования врач оценивает клинически. Результаты обследования обрабатываются на компьютере, отображаются на мониторе, сохраняются в памяти ПК и, в случае необходимости, могут быть распечатаны. После проведённого обследования и анализа полученных электроспондилограмм врачу необходимо дать заключение, компактно отражающее выявленные нарушения и содержащее рекомендации. Заключение записывается, например, в медицинскую карту амбулаторного больного. Заключение состоит из пяти частей: - общая информация о пациенте и проводимом обследовании; - электроспондилограммы с таблицами результатов измерений и интегральными показателями; - программное заключение: - состояние спондилосистемы и функциональных висцеральных систем организма, где указывается: - тип функциональных нарушений позвоночного столба, спондилогенно обусловленных; - уровень позвоночных двигательных сегментов с функциональными блокадами; - функциональное состояние вертебрально-базилярной системы, состояние функции мышечно-связочного аппарата позвоночного столба; - функциональное состояние спондилосистемы в целом; - клинико-физиологическая интерпретация функционального состояния позвоночного столба и спондилосистемы (очень важно, чтобы эта часть заключения содержала термины, доступные пониманию врача, не имеющего специальной подготовки). - Пример (приложение № 2). Лечащему врачу результаты обследования необходимо оценить клинически и выдать пациенту рекомендации по дополнительным диагностическим методам обследования (рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, реоэнцефалография, реовазография, ультразвуковая допплерография, электромиография, электропунктурная диагностика по методу Р. Фолля, И. Накатани и др.) и по дополнительным консультациям врачей-специалистов (невролога, мануального терапевта, рефлексотерапевта), необходимым для подтверждения вероятности заболевания. Важно, чтобы заключение помимо специфических терминов, содержало термины, и понятия доступные пониманию врача, не имеющего специальной подготовки. В рекомендациях следует указывать стандартные диагностические методы, необходимые для свидетельства заболевания и консультации специалистов. Заключение должно быть напечатано (написано), подписано врачом, и заверено печатью врача, проводившего обследование с указанием даты и лечебного учреждения.

ВЕРНУТЬСЯ К «ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ»

ЗНАЧОК В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЭКРАНА МОНИТОРА!

Х