ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ЭЛЕКТРОСПОНДИЛОГРАФИИ

С 1998 г. проводятся клинические исследования, цель которых – оценка информативности метода ЭСГ. Клинические исследования проводились на базе Федерального Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины МЗ РФ, Центра здоровья детей Научно-исследовательского Института Педиатрии Российской Академии Медицинских Наук, отделения мануальной терапии Российского Научного Центра восстановительной медицины и курортологии МЗ РФ, Академии Мануологии Московского Профессионального Объединения Мануальных Терапевтов, Российского Университета Дружбы Народов, Института Медико-биологических проблем Российской Академии Наук. Разрабатывая новый метод диагностики, подразумевалось, что с его помощью можно выявлять больных, но этот метод неприемлем, - например, для длительного наблюдения за развитием поздних проявлений заболевания. А ныне существующий, самый надёжный метод (или совокупность прямых диагностических методов), называемый «золотым стандартом» или референтным методом, сам по себе, хоть отнюдь и не идеален, но наилучший из имеющихся. Метод ЭСГ даёт возможность безопасной, неинвазивной, безболезненной, более ранней диагностики. Задача нашего исследования – оценить, насколько точно диагноз, поставленный с помощью ЭСГ, соответствует тем изменениям, которые выявлены с помощью «золотого стандарта» или референтного метода (или совокупности прямых диагностических методов, используемых для постановки клинического диагноза: рентгеноспондилографии, магнитно-резонансной томографии, электромиографии, реоэнцефалографии, реовазографии). Проводилось сравнение полученных результатов исследований с существующими аналогами, разрешёнными к медицинскому применению в России. При этом использовались традиционные методы оценки результатов, с помощью которого определяются чувствительность, специфичность и прогностичность диагностических методов, а также варианты совпадения и несовпадения референтных данных и результатов ЭСГ. Для определения информативности электроспондилографии было отобрано 173 пациента с подтверждёнными клиническими диагнозами, поставленными с использованием современных методов обследования. Поскольку одним из самых распространённых, достаточно информативных, надёжных и доступных в практической медицине методов обследования позвоночника является метод рентгенографии, мы уделили ему больше внимания в плане объёма выборки и анализа результатов обследованных в клинике больных с заболеваниями позвоночника, которая составила 1850 человек. Обследование выполнялось в поликлиниках и стационарах МЗ РФ и МО РФ. Группы обследуемых отбирались по возрастному и половому признакам: в неё вошли мужчины и женщины в возрасте от 10 до 72 лет. Сопоставляя с результатами ЭСГ, проведён анализ результатов обследования по традиционному методу с определением чувствительности, специфичности и прогностичности сравниваемого метода ЭСГ с «золотым стандартом» (совокупностью референтных методов). Варианты совпадения и несовпадения референтных данных и результатов ЭСГ: а) истинноположительные результаты – когда наличие заболевание подтверждается результатами ЭСГ и прямых диагностических методов; б) ложноположительные случаи – когда заболевание выявлено по результатам ЭСГ, но не подтверждается прямыми диагностическими методами; в) ложноотрицательные случаи - когда заболевание не выявлено по результатам ЭСГ, но диагностировано прямыми диагностическими методами; г) истинноотрицательные случаи – когда отсутствие заболевания подтверждается результатами ЭСГ и прямых диагностических методов; Необходимо отметить, что для методов диагностики существует внутреннее несоответствие между чувствительностью и специфичностью, то есть увеличение чувствительности будет сопровождаться снижением специфичности. Таким образом, по результатам проведённых исследований выявлена следующая закономерность: - спондилогенные заболевания влияют на состояние мышечного тонуса, мозгового кровообращения и кровообращения верхних и нижних конечностей и в основе этих патологических процессов лежат регионарные нейрососудистые и микрогемоциркуляторные изменения в области СБАСКЗ на уровне ПДС с ФБ, подтверждённые функционально-диагностическими методами; - результаты электрометрии кожи кореллируют с клиническими данными и результатами исследования другими диагностическими методами: клинической картине при спондилогенных нарушениях соответствуют изменения, полученные при электрометрическом исследованиях и при РВГ, РЭГ, ЭМГ, МРТ, рентгенографии; - параллельно регрессу клинических симптомов отмечалась «возвращение» показателей ЭП в зону «физиологического коридора». Предлагаемый метод обладает большими потенциальными возможностями по выявлению патологии позвоночника, как протекающей латентно, так и в острый период течения спондилогенного заболевания и, прежде всего, межпозвонковых грыж, протрузий межпозвонковых дисков и сколиоза позвоночника на ранних стадиях; обладает достаточно высокой чувствительности к различным видам патологии позвоночного столба и заболеваний внутренних органов, спондилогенно обусловленных (Приложение №1), Относительно простая методика обследования позволяет использовать его для массового обследования населения; время, затрачиваемое на обследование одного пациента, при измерении 24-х СБАСКЗ включая обработку и регистрацию результатов, составляет 8-10 минут. При этом диагностическая аппаратура, реализующая метод ЭСГ, может обслуживаться одним специалистом из числа среднего медперсонала или врачом. Метод ЭСГ позволяет получить в ходе обследования информацию не только о состоянии физиологического баланса в спондилосистеме, но также дополнительно регистрировать нарушения в функциональных системах организма, развившиеся вследствие спондилогенной патологии. Неинвазивность метода ЭСГ позволяет многократно применять его для контроля и оценки эффективности проводимого лечения. При необходимости диагностику можно проводить с учётом пола, сезонных биоритмов; у женщин с учётом фазы овариально-менструального цикла или в период менопаузы. Метод ЭСГ позволяет диагностировать функциональное состояние позвоночного столба по отдельным ПДС благодаря наличию между ними функциональных взаимосвязей, а также определять ПДС с функциональными блокадами и функциональной перегрузкой, функциональное состояние вертебрально-базилярной системы и мышечно-связочного аппарата позвоночного столба. Метод ЭСГ позволяет установить как физиологическую норму функционального состояния спондилосистемы, так и её нарушения, диагностировать характер этих нарушений и выбрать правильную тактику лечения, даёт позитивные результаты даже при невозможности постановки диагноза другими методами. Авторами разработаны конкретные диагностические критерии. Введение в методику коэффициента равновесия позволяет определить преобладание направленности функциональных нарушений в ту или иную сторону. Система интегральной диагностики информативно достоверна и надёжна в оценке функционального состояния позвоночника при различных спондилогенных нарушениях (дорсопатиях, цервикалгиях, торакалгиях, люмбалгиях, люмбоишиалгиях и др.). Выявлены проекционные кожные зоны и их сочетания, патогномоничные для спондилогенных заболеваний. Таким образом, простота в использовании, "чувствительность", информативность и скорость проведения обследования (8-10 минут) дают возможность: - использовать метод ЭСГ для экспресс-диагностики функционального состояния системы позвоночного столба в доклинической стадии болезни и на ранних стадиях заболевания с целью выявления донозологических состояний с обязательным подтверждением данных ЭСГ дополнительными методами обследования; - выявлять нарушения физиологического равновесия в функциональных системах организма, развившихся вследствие спондилогенных заболеваний; - составлять индивидуальные лечебные программы; дифференцированно выбирать метод рефлекторного и мануального воздействия для прицельного воздействия на ПДС с ФБ; - осуществлять наблюдение за эффективностью проводимого лечения; проводить, при необходимости, своевременную коррекцию лечения; прогнозировать течение заболевания; осуществлять динамическое врачебное наблюдение за пациентами; дозировать физическую на грузку при назначении комплекса упражнений лечебной физкультуры (в том числе и на лечебно-профилактических тренажёрах) в восстановительный период (Иванов И.Л., Лазарева, И.А., 2002). На основании анализа проведённых научных исследований и опыта применения метода ЭСГ можно сделать выводы о его высокой эффективности и безопасности при грамотном использовании врачами различных специальностей. Метод диагностики следует применять как экспресс-метод для интегральной оценки функционального состояния спондилосистемы, с последующим подтверждением электроспондилографического заключения прямыми методами обследования. Новые представления в области функциональных проблем физиологии, патофизиологии, биологии, биофизики, функциональной диагностики, рефлексодиагностики, рефлексотерапии и мануальной медицины позволяют переосмыслить сущность некоторых теоретических положений и практических принципов, а также получить объяснение тем фактам, которые не могли быть объяснены с позиций ранее существующего уровня знаний. Перспективы развития метода ЭСГ с целью повышения его информативности связаны с дальнейшими научными экспериментальными и клиническими исследованиями для разработки алгоритмов диагностики, позволяющих более дифференцированное определение патологического состояния позвоночного столба и его стадии, а также подбора индивидуальных схем лечения на базе современных компьютерных технологий.

ВЕРНУТЬСЯ К «ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ»

ЗНАЧОК В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЭКРАНА МОНИТОРА!

Х